Станом на 22.02.2019 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 1-2 – вода, перехідна за якістю від «відмінної», дуже чистої до «доброї», чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2  – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

_________________________________________________________________________

Станом на 15.02.2019 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 1-2 – вода, перехідна за якістю від «відмінної», дуже чистої до «доброї», чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2  – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

_________________________________________________________________________

Станом на 08.02.2019 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 1-2 – вода, перехідна за якістю від «відмінної», дуже чистої до «доброї», чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 (3) – «добра», чиста вода з ухилом до класу «задовільної», слабко забрудненої прийнятної  якості.

_________________________________________________________________________

Станом на 01.02.2019 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 1-2 – вода, перехідна за якістю від «відмінної», дуже чистої до «доброї», чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 (3) – «добра», чиста вода з ухилом до класу «задовільної», слабко забрудненої прийнятної  якості.