Станом на 25.05.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу відмінної дуже чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

______________________________________________________________________

Станом на 18.05.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу відмінної дуже чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

______________________________________________________________________

Станом на 11.05.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу відмінної дуже чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

______________________________________________________________________

Станом на 04.05.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу відмінної дуже чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

______________________________________________________________________

Станом на 27.04.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу відмінної дуже чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

______________________________________________________________________

Станом на 20.04.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу відмінної дуже чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

______________________________________________________________________

Станом на 13.04.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу відмінної дуже чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

______________________________________________________________________

Станом на 06.04.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу відмінної дуже чистої.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.