Станом на 31.08.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу «відмінної», дуже чистої.

______________________________________________________________________

Станом на 23.08.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу «відмінної», дуже чистої.

______________________________________________________________________

Станом на 17.08.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу «відмінної», дуже чистої.

______________________________________________________________________

Станом на 10.08.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2(1) – «добра», чиста вода  з ухилом до класу «відмінної», дуже чистої.

______________________________________________________________________

Станом на 03.08.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної  якості.

______________________________________________________________________