Станом на 26.10.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної якості.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 (3) – «добра», чиста вода з ухилом до класу «задовільної», слабко забрудненої прийнятної  якості.

______________________________________________________________________

Станом на 19.10.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної якості.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 (3) – «добра», чиста вода з ухилом до класу «задовільної», слабко забрудненої прийнятної  якості.

______________________________________________________________________

Станом на 12.10.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 – «добра», чиста вода прийнятної якості.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 (3) – «добра», чиста вода з ухилом до класу «задовільної», слабко забрудненої прийнятної  якості.

______________________________________________________________________

Станом на 05.10.2018 р. контроль якості питних водозаборів

згідно вимог СанПіну № 4830-88 «Охорона поверхневих вод від забруднення» та ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання»

Водозабір КП «Райводоканал» на м. Перещепино(109 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 (3) – «добра», чиста вода з ухилом до класу «задовільної», слабко забрудненої прийнятної  якості.

Краснопавлівське водосховище, водозабір КП «Харківводоканал» на м. Харків (214 км каналу) -

по загальносанітарним хімічним і гідробіологічним показникам вода відноситься до підкласу 2 (3) – «добра», чиста вода з ухилом до класу «задовільної», слабко забрудненої прийнятної  якості.

______________________________________________________________________