## 2015
Технико-економічні показники | [9 empty] | Технико-економічні показники | [12 empty] | Технико-економічні показники | [6 empty] | Техніко-економічні показники
по Управлінню каналу Дніпро-Донбас за 6 місяців 2002 року | [9 empty] | по Управлінню каналу Дніпро-Донбас за 9 місяців 2002 року | [12 empty] | по Управлінню каналу Дніпро-Донбас за 2002 рік | [7 empty] | по Управлінню каналу Дніпро-Донбас за 2015 рік
№ п/п | Показники | Одиниці виміру | за 6 місяців 2001 року | за 6 місяців 2002 року |  |  |  | 2002р до 2001р |  | № п/п | Показники | Одиниці виміру | за 9 місяців 2001 року | за 9 місяців 2002 року |  |  |  | 2002р до 2001р |  | № п/п | Показники | Одиниці виміру | за 2001 рік | за 2002 рік |  |  |  | 2002 р до 2001 р |  | № п/п | Показники | Одиниці виміру | за 2015 рік |  |  |  |  | факт. за 2014 р. | 2015 р. до 2014 р.
|  |  |  | План | По звіту | % викон. | +, - | % викон. | +, - |  |  |  |  | План | По звіту | % викон. | +, - | % викон. | +, - |  |  |  |  | План | По звіту | % викон. | +, - | % викон. | +, - |  |  |  | План | По звіту | Факт. фінанс. | % викон. | +, - |  | % викон. | +, -
1 | Капітальній ремонт | т. грн. | 30 | 35 | 0 | 0 | -35 | 0 | -30 | 1 | Капітальній ремонт | т. грн. | 30 | 15 | 0 | 0 | -15 | 0 | -30 | 1 | Капітальній ремонт | т. грн. | 30 | 90 | 0 | 0 | -90 | 0% | -30 | 1 | Капітальний ремонт | т. грн. | 149.5 | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Поточній ремонт | т.грн. | 402.9 | 227.798 | 209.051 | 91.7703 | -18.747 | 51.8866 | -193.849 | 2 | Поточній ремонт | т.грн. | 567.91 | 278.7 | 339.2 | 121.7079 | 60.5 | 59.7278 | -228.71 | 2 | Поточній ремонт | т.грн. | 699.6 | 412.058 | 412.326 | 100.065 | 0.268 | 58.94% | -287.274 | 2 | Поточний ремонт по коштор. вартості | т.грн. | 2571.1 | 2571.1 | 2469.7 | 100 | 0 | 2837.5 | 90.61% | -266.4
| у т. ч. матеріали | т.грн. | 241.4 | 126.2 | 84.5 | 66.9572 | -41.7 | 35.0041 | -156.9 |  | у т. ч. матеріали | т.грн. | 309.686 | 151.5 | 145.3 | 95.9076 | -6.2 | 46.9185 | -164.386 |  | у т. ч. матеріали | т.грн. | 380.1 | 250.393 | 159 | 63.5002 | -91.393 | 41.83% | -221.1 | 3 | Поточний ремонт по вартості матеріалів | т.грн. | 184.1 | 184.1 | 82.7 | 100 | 0 | 135.9 | 135.5% | 48.2
[31 empty] | в т.ч. по КПКВ 2407070 | т.грн. | 298.8 | 267.1 | 349.7 | 89.3909 | -31.7 | 0 | 0% | 267.1
[30 empty] | 4 | Надходження по спецрахунку | т.грн. | 2644.7 | 2856.6 |  | 108.0123 | 211.9 | 1655.8 | 172.5% | 1200.8
[30 empty] | 5 | Нараховано доходів | т.грн. |  | 2723.2 |  |  |  | 1715.7 | 158.7% | 1007.5
3 | Зімляні роботи | т.м3 | 3.5 | 4.96 | 4.96 | 100 | 0 | 141.7143 | 1.46 | 3 | Зімляні роботи | т.м3 | 12.21 | 10.23 | 10.23 | 100 | 0 | 83.7838 | -1.98 | 3 | Зімляні роботи | т.м3 | 13.15 | 10.23 | 10.23 | 100 | 0 | 77.7947 | -2.92 | 6 | Зімляні роботи | т.м3 | 1.3 | 1.47 |  | 100 | 0.17 | 1.69 | 86.98% | -0.22
| у т. ч.: | [9 empty] | у т. ч.: | [9 empty] | у т. ч.: | [9 empty] | у т. ч.:
| розчистка колекторно- дренажноi мережи | т.м3 | 1.8 | 4.81 | 4.81 | 100 | 0 | 267.2222 | 3.01 |  | розчистка колекторно- дренажноi мережи | т.м3 | 7.33 | 10.08 | 10.08 | 100 | 0 | 137.5171 | 2.75 |  | розчистка колекторно-дренажної мережі | т.м3 | 7.33 | 10.08 | 10.08 | 100 | 0 | 137.5171 | 2.75 |  | розчистка колекторно-дренажної мережі | т.м3 | 1 | 1.06 |  | 100 | 0.06 | 1.42 | 74.65% | -0.36
4 | Технічнеобсл.та ремонт гiдротех споруд | шт. | 20 | 21 | 21 | 100 | 0 | 105 | 1 | 4 | Технічнеобсл.та ремонт гiдротех споруд | шт. | 22 | 27 | 27 | 100 | 0 | 122.7273 | 5 | 4 | Технічнеобсл.та ремонт гідротех споруд | шт. | 25 | 29 | 29 | 100 | 0 | 116 | 4 | 7 | Технічне обсл.та ремонт гідротех споруд | шт. | 14 | 14 |  | 100 | 0 | 14 | 100% | 0
5 | Покіс дамб та каналів | га | 118.5 | 61.3 | 61.3 | 100 | 0 | 51.73 | -57.2 | 5 | Покіс дамб та каналів | га | 340.2 | 116.3 | 116.3 | 100 | 0 | 34.1858 | -223.9 | 5 | Покіс дамб та каналів | га | 345.2 | 116.3 | 116.3 | 100 | 0 | 33.69% | -228.9 | 8 | Покіс дамб та каналів | га | 190 | 194 |  | 102.1053 | 4 | 264 | 73.48% | -70
6 | Перекачка води | млн.м3 | 87.9 | 109 | 109 | 100 | 0 | 124.0046 | 21.1 | 6 | Перекачка води | млн.м3 | 379.4 | 210.28 | 210.28 | 100 | 0 | 55.4244 | -169.12 | 6 | Перекачка води | млн.м3 | 1495.8 | 1476.7 | 1476.7 | 100 | 0 | 98.72% | -19.1 | 9 | Перекачка води | млн.м3 | 78.5 | 78.5 |  | 100 | 0 | 60 | 130.8% | 18.5
7 | Подача води потрібникам | млн.м3 | 44.4 | 45.5 | 45.5 | 100 | 0 | 102.4775 | 1.1 | 7 | Подача води потрібникам | млн.м3 | 81.6 | 68.75 | 68.75 | 100 | 0 | 84.2525 | -12.85 | 7 | Подача води потрібникам | млн.м3 | 107.7 | 91.3 | 91.3 | 100 | 0 | 84.77% | -16.4 | 10 | Подача води водокористувачам | млн.м3 | 58.3 | 58.3 |  | 100 | 0 | 63.8 | 91.38% | -5.5
8 | Операц. витрати | т.грн. | 2282.6 | 2901.7 | 2205.5 | 76.0072 | -696.2 | 96.6223 | -77.1 | 8 | Операц. витрати | т.грн. | 3966.665 | 10468.4 | 3473.96 | 33.1852 | -6994.44 | 87.5789 | -492.705 | 8 | Операц. витрати | т.грн. | 8778.7 | 10437.6 | 9702.9 | 92.961 | -734.7 | 110.5278 | 924.2 | 11 | Використання бюджетних коштів | т.грн. | 24560.7 | 24461.2 | 24560.7 | 99.5949 | -99.5 | 23654.4 | 103.4% | 806.8
9 | Викорастано електроен. | кВт/год | 3719634 | 3762302 | 3747547 | 99.6078 | -14755 | 100.7504 | 27913 | 9 | Викорастано електроен. | кВт/год | 10330057 | 6322786 | 6286004 | 99.4183 | -36782 | 60.8516 | -4044053 | 9 | Викорастано електроен. | кВт/год | 37430998 | 37839234 | 37802424 | 99.9027 | -36810 | 101% | 371426 | 12 | Спожито електроенергії, всього | т.кВт. год | 3721.8 | 3721.2 |  | 99.9839 | -0.6 | 3477.7 | 107% | 243.5
10 | Викорастано електроен. | т.грн. | 520 | 519.089 | 517.053 | 99.6078 | -2.036 | 99.4333 | -2.947 | 10 | Викорастано електроен. | т.грн. | 1488.677 | 6323.9 | 860.9 | 13.6134 | -5463 | 57.8299 | -627.777 | 10 | Викорастано електроен. | т.грн. | 5615.3 | 6268.9 | 6198.75 | 98.881 | -70.15 | 110.4% | 583.45 | 13 | Спожито електроенергії на перекачку води | т. кВт. год | 1487.8 | 1451.7 |  | 0 | -36.1 | 981 | 148% | 470.7
11 | Питома норма витрат ел. | кВт/г/т.м3 | 36.7 | 30.52 | 30.38 | 99.5413 | -0.14 | 82.7793 | -6.32 | 11 | Питома норма витрат ел. | кВт/г /т.м3 | 27.2 | 27.57 | 27.39 | 99.3471 | -0.18 | 100.6985 | 0.19 | 11 | Питома норма витрат ел. | кВт/г/т.м3 | 24.24 | 24.82 | 24.8 | 99.9194 | -0.02 | 102.3% | 0.56 | 14 | Питома норма витрат ел. на перекачку води | кВт.г/т.м3 | 19 | 18.5 |  | 0 | -0.5 | 17.5 | 105.7% | 1
[30 empty] | 15 | Спожито електроенергії всього | т.грн. | 3900 | 3899.2 |  | 99.9795 | -0.8 | 2998.8 | 130% | 900.4
12 | Питома вага ел. в операцiйних витратах | % | 22.8 | 17.8891 | 23.4438 | 131.0505 | 5.5547 | 102.8237 | 0.6438 | 12 | Питома вага ел. в операцiйних витратах | % | 37.5297 | 60.4094 | 24.7815 | 41.0226 | -35.6279 | 66.0318 | -12.7482 | 12 | Питома вага ел. в операційних витратах | % | 63.9651 | 60.0607 | 63.8855 | 106.3682 | 3.8248 | 99.8757 | -0.079512 | 16 | Питома вага ел.енергії в операційних витратах | % | 15.879 | 15.9403 |  | 100.3862 | 0.06132 | 12.6776 | 125.7% | 3.2628
[30 empty] | 15 | Надіслано повідомлень селищним Радам щодо дотримання вимог Водного кодексу | кільк. | 30 | 30 |  | 100 | 0 | 26 | 115.4% | 4
14 | Середньоспис. чисельність | чол. | 626 | 649 | 620 | 95.5316 | -29 | 99.0415 | -6 | 14 | Середньоспис. чисельність | чол. | 624 | 649 | 621 | 95.6857 | -28 | 99.5192 | -3 | 14 | Середньосп. чисельність | чол. | 622 | 649 | 621 | 95.6857 | -28 | 99.84% | -1 | 17 | Середньосп. чисельність | чол. | 661 | 537 |  | 81.2405 | -124 | 584 | 91.95% | -47
[31 empty] | в т.ч. - робітників | грн. | 1555 | 1611 |  | 103.6013 | 56 | 1449 | 111.2% | 162
[31 empty] | спеціалістів | грн. | 2701 | 3105 |  | 114.9574 | 404 | 2653 | 117% | 452
[30 empty] | 20 | Заборгованість із з/плати | т.грн. | х | 0 |  | х | х | 0 | 0% | 0
[30 empty] | 21 | Дебіторська заборгованість спеціального фонду | т.грн. | х | 83.7 |  | х | х | 285.5 | 0% | -201.8
[30 empty] | 22 | Кредиторська заборгованість | т.грн. | х | 0 |  | х | х | 49.7 | 0% | -49.7
| Начальник управління |  |  |  |  | Л.Д.Михайлик |  |  |  |  | Начальник управління |  |  |  |  | Л.Д.Михайлик |  |  |  |  | Начальник управління |  |  |  |  | Л.Д.Михайлик
| каналу Дніпро-Донбас | [9 empty] | каналу Дніпро-Донбас | [9 empty] | каналу Дніпро-Донбас
| Начальник відділу економики |  |  |  |  | Г.М.Ковальова |  |  |  |  | Начальник відділу економики |  |  |  |  | Г.М.Ковальова |  |  |  |  | Начальник відділу економики |  |  |  |  | Г.М.Ковальова